Форма 2

Приложение 4

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 №893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других  мероприятий, связанных с подключением

( подсоединением) к газораспределительным сетям.

| №п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газораспределительные сети Шпаковского района | АГРС с. Ключевское АГРС ст. Новомарьевка АГРС х. Барсуковский ГРС с. Пелагиада. ГРС-3 г. Ставрополь. ГРС-4 г. Ставрополь. ПГРС Сенгилеевского м-я. | Граница раздела сетей ГРО с сетями газораспределения и газопотребления каждого Потребителя. | Получение технических условий присоединения. Выполнение проектно сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Обеспечение выполнения условий подключения. Осуществление мероприятия по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Выполнение пуско-наладочных работ. | Предоставление разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта газификации и разрешительные документы на использование природного газа в качестве топлива в соответствии с Законодательством РФ. Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Согласование проектно-сметной документации на соответствие выданным техническим условиям на присоединение. Утверждение проектно-сметной документации в установленном порядке. Выполнение силами подрядчика, имеющего соответствующее разрешение, строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов после окончания строительно-монтажных работ. Перед вводом в эксплуатацию системы газоснабжения объекта заключение договора со специализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления. Выполнение условий подачи ресурса. | Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения. Выполнение работ по присоединению объекта. Пуск газа. | Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приямка для производства работ. Оформление наряда-допуска на выполнение присоединения вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Контрольная опрессовка объекта. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с нарядом-допуском и инструкциями. Продувка газом присоединяемого газопровода. Проверка герметичности сварных швов. Изоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка в месте присоединения. Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за трое суток до начала работ. |